## Конвекторы Mohlenhoff Склад
Склад 24_07_2026
Номенклатура, Характеристика
800105 | QSKS_220-90-1500, | шт | 1
800109 | QSKS_220-90-2500, | шт | 5
800101 | QSKS_220-90-650, | шт | 1
800117 | QSKS_270-90-1000, | шт | 1
800118 | QSKS_270-90-1250, | шт | 5
800121 | QSKS_270-90-2000, | шт | 4
800132 | QSKS_320-90-1000, | шт | 3
800133 | QSKS_320-90-1250, | шт | 5
800134 | QSKS_320-90-1500, | шт | 1
800135 | QSKS_320-90-1750, | шт | 2
800136 | QSKS_320-90-2000, | шт | 4
800137 | QSKS_320-90-2250, | шт | 5
800138 | QSKS_320-90-2500, | шт | 5
114624 | WSK_260-110-1000, | шт | 1
114628 | WSK_260-110-2000, | шт | 2
114607 | WSK_260-90-2000, | шт | 4
114762 | WSK_410-110-1000, | шт | 1
114764 | WSK_410-110-1500, | шт | 3
114765 | WSK_410-110-1750, | шт | 3
114745 | WSK_410-90-1000, | шт | 3
114746 | WSK_410-90-1250, | шт | 2
114749 | WSK_410-90-2000, | шт | 2
114750 | WSK_410-90-2250, | шт | 1
114574p | WSKP_180-140-2250, | шт | 1
114643p | WSKP_260-140-1500, | шт | 2
114646p | WSKP_260-140-2250, | шт | 1
114663p | WSKP_260-190-1750, | шт | 2
114664p | WSKP_260-190-2000, | шт | 12
114712p | WSKP_320-140-1250, | шт | 13
114714p | WSKP_320-140-1750, | шт | 3
114715p | WSKP_320-140-2000, | шт | 3
114716p | WSKP_320-140-2250, | шт | 11
Итого |  |  | 112

## РАСПРОДАЖА 2026
Изображение | Артикул | Наименование товара | Описание (технические данные) | Количество | Цена за шт.
| 122613 | AA 2004-80-1 |  | 2 | 900
| 115613 | Термостатический сервопривод AA 4104-00-1 Альфа 4, 24V |  | 15 | 1100
| 127097 | Сервопривод APR 40405-00N00-1S (аналог AA 5004-00-01) Proportional: 0 – 10 в, NC, 4 мм, с функцией "First-Open", 1 м штепсельный соединительный провод, без адаптера, нейтр. | Рабочее напряжение: 24 В –10 % до +20 %, 50 / 60 Гц Входное напряжение управления: 0–10 В DC Входное сопротивление: 100 кОм Соединительная линия (вставная) 3 x 0,22 мм2 Среднее время срабатывания: 30 с /мм Длина линии: 1000 мм Цвет корпуса: серо-белый Размеры (мм) В / Ш/ Г: 60,5 + 4 / 44 / 64 | 19 | 3000
| 100521 | FST 2 Термостат дистанционный для VUD 15, капиллярная трубка 2 м. | Диапазон задаваемых значений: от 8 °C до 27 °С Монтируется на скрытой розетке с пустой трубкой d = 23 мм | 5 | 1700
| RD 20203-10-292-02 | Термостат c ЖК экраном, тип Стандарт, цвет рамки чёрный, 230В, (арт.RD 20203-10-292-02) | Переключаемая мощность: макс.5 приводов Альфа Выбор режима («День», «Ночь» или «Автоматический»); Работает с NC сервоприводами; Диапазон устанавливаемых температур от 5 до 30˚С с шагом 0.2˚С Диапазон чувствительности к температуре от 0 до 40˚С Коммутационная способность - 1А(омич.нагрузка) Размеры 86x86x31мм Подсветка дисплея; | 32 | 2500
| RD 20203-11-292-01 | Термостат c ЖК экраном, тип Стандарт, цвет рамки белый, 230В, (арт.RD 20203-10-292-01) | Переключаемая мощность: макс.5 приводов Альфа Выбор режима ("День", "Ночь" или "Автоматический"); Работает с NC сервоприводами; Диапазон устанавливаемых температур от 5 до 30˚С с шагом 0.2˚С Диапазон чувствительности к температуре от 0 до 40˚С Коммутационная способность - 1А(омич.нагрузка) Размеры 86x86x31мм Подсветка дисплея; | 56 | 3200
| RD 25203-40-292-01 | Термостат c ЖК экраном, тип Комфорт, цвет рамки белый, 230В, (арт.RD 25203-40-292-01) | Терморегулятор тип "Комфорт" 230В с ЖК дисплеем для отопления/охлаждения; Переключаемая мощность: макс.5 приводов Альфа Работает как с NC, так и с NO сервоприводами; Выбор режима ("День", "Ночь" или "Автоматический"); Диапазон устанавливаемых температур от 5 до 30˚С с шагом 0.2˚С Диапазон чувствительности к температуре от 0 до 40˚С Подсветка дисплея; Ежедневное и еженедельное программирование; Коммутационная способность - 1А(омич.нагрузка) 86x86x31мм | 7 | 5000
| RD 25203-40-292-02 | Термостат c ЖК экраном, тип Комфорт, цвет рамки чёрный, 230В, (арт.RD 25203-40-292-02) | Терморегулятор тип "Комфорт" 230В с ЖК дисплеем для отопления/охлаждения; Переключаемая мощность: макс.5 приводов Альфа Работает как с NC, так и с NO сервоприводами; Выбор режима ("День", "Ночь" или "Автоматический"); Диапазон устанавливаемых температур от 5 до 30˚С с шагом 0.2˚С Диапазон чувствительности к температуре от 0 до 40˚С Подсветка дисплея; Ежедневное и еженедельное программирование; Коммутационная способность - 1А(омич.нагрузка) 86x86x31мм | 24 | 5000
| RD 25203-60-292-01 | Термостат c ЖК экраном, тип Контроль, цвет рамки белый, 230В, (арт.RD 25203-60-292-01) | Терморегулятор тип "Контроль" 230В с ЖК дисплеем для отопления/охлаждения; Переключаемая мощность: макс.5 приводов Альфа Работает как с NC, так и с NO сервоприводами; Выбор режима ("День", "Ночь" или "Автоматический"); Диапазон устанавливаемых температур от 5 до 30˚С с шагом 0.2˚С Диапазон чувствительности к температуре от 0 до 40˚С Подсветка дисплея; Ежедневное и еженедельное программирование; Подключение датчика "теплого" пола или внешнего комнатного датчика; Коммутационная способность - 1А(омич.нагрузка) 86x86x31мм | 3 | 7000
| RD 45203-40-292-01 | Термостат c ЖК экраном, тип Комфорт, цвет рамки белый, 24В, (арт.RD 45203-40-292-01) | Терморегулятор тип "Комфорт" 24В с ЖК дисплеем для отопления/охлаждения; Переключаемая мощность: макс.5 приводов Альфа Работает как с NC, так и с NO сервоприводами; Выбор режима ("День", "Ночь" или "Автоматический"); Диапазон устанавливаемых температур от 5 до 30˚С с шагом 0.2˚С Диапазон чувствительности к температуре от 0 до 40˚С Подсветка дисплея; Ежедневное и еженедельное программирование; Коммутационная способность - 1А(омич.нагрузка) 86x86x31мм | 10 | 5000
| RD 45203-40-292-02 | Термостат c ЖК экраном, тип Комфорт, цвет рамки чёрный, 24В, (арт.132322) | Терморегулятор тип "Комфорт" 24В с ЖК дисплеем для отопления/охлаждения; Переключаемая мощность: макс.5 приводов Альфа Работает как с NC, так и с NO сервоприводами; Выбор режима ("День", "Ночь" или "Автоматический"); Диапазон устанавливаемых температур от 5 до 30˚С с шагом 0.2˚С Диапазон чувствительности к температуре от 0 до 40˚С Подсветка дисплея; Ежедневное и еженедельное программирование; Коммутационная способность - 1А(омич.нагрузка) 86x86x31мм | 14 | 5000
| RD 45203-60-292-01 | Термостат c ЖК экраном, тип Контроль, цвет рамки белый, 24В, (арт.RD 45203-60-292-01) | Терморегулятор тип "Контроль" 24В с ЖК дисплеем для отопления/охлаждения; Переключаемая мощность: макс.5 приводов Альфа Работает как с NC, так и с NO сервоприводами; Выбор режима ("День", "Ночь" или "Автоматический"); Диапазон устанавливаемых температур от 5 до 30˚С с шагом 0.2˚С Диапазон чувствительности к температуре от 0 до 40˚С Подсветка дисплея; Ежедневное и еженедельное программирование; Подключение датчика "теплого" пола или внешнего комнатного датчика; Коммутационная способность - 1А(омич.нагрузка) 86x86x31мм | 22 | 7000
| SD 40315-00N80-1S | Термоэлектрический сервопривод 24V, новый дизайн, включая адаптер VA80 S, NC, L=1m,2x0.75mm3, (арт.129708) |  | 3 | 1100
| TC903-4FMSA | Встраиваемый цифровой комнатный термостат Schneider Electric, белый, 230В, | Температура воздуха в помещении 0-50°C Время/День Потребляемая мощность: < 1,7 Вт Рабочее напряжение: 230В Номинал реле: 5 А Номинал нагрузки: 2 А — резистивная; 1 А — индуктивная | 14 | 3300
| TC907-4FMSA | Встраиваемый цифровой комнатный термостат Schneider Electric, чёрный/белый, 230В, | Температура воздуха в помещении 0-50°C Время/День Потребляемая мощность: < 1,7 Вт Рабочее напряжение: 230В Номинал реле: 5 А Номинал нагрузки: 2 А — резистивная; 1 А — индуктивная | 1 | 3300
| T30NC 230V (AA 2004) | Сервопривод Salus T30NC 230V (AA 2004) |  | 2 | 800
| T30NC 24V (AA 4004) | Сервопривод Salus T30NC 24V (AA 4004) |  | 183 | 1000
| 108468 | VA 16 Адаптер для сервоприводов Herz |  | 130 | 50
| 108472 | VA 80 Адаптер для сервоприводов Heimeier/Oventrop (с 1997) |  | 11 | 50